|  | ООО "СКС" г. Киев, бульвар Вернадского 5/19, оф. 16. тел. +38 (044) 303-93-58 http://www.flygt.kiev.ua/ |
| --- | --- |

ОПРОСНИК ПО ФЕКАЛЬНЫМ И ДРЕНАЖНЫМ НАСОСАМ

| Тип перекачиваемой жидкости: |  |
| --- | --- |
| - чистая вода |  |
| - сточные (в т.ч. фекальные) воды |  |
| - дренажные воды |  |
| - другая |  |
| С твердыми частицами диаметром до Ø, мм |  |
| Температура перекачиваемой жидкости, t |  |
| Плотность жидкости, г/см³ |  |
| Режим работы: |  |
| - постоянный |  |
| - прерывистый |  |
| Число пусков насоса в час |  |
| Время работы в цикле, мин |  |
| Тип монтажа: |  |
| - вертикальный / горизонтальный |  |
| - сухой / мокрый |  |
| - в шахте / на подставке |  |
| - другой |  |
| Производительность насоса: |  |
| - расход, м³/час. |  |
| - напор, м |  |
| - диаметр выходного патрубка, мм или дюйм |  |
| Данные двигателя: |  |
| - напряжение, 220/380 В |  |
| - скорость, об/мин |  |
| - частота, 50/60 Гц |  |
| Запуск типа: |  |
| - прямой |  |
| - звезда-треугольник |  |
| Взрывобезопасный: |  |
| - Да |  |
| - Нет |  |
| Количество насосов |  |
| Дополнительные требования |  |